MOS

台灣總代理30年

高壓電纜中間和端末處理工具

MOS-開槽、削尖多功能電纜處理工具-EHSR系列

輸     配     電     油     壓     電     設     工     具     ：     機     電     、     配     電     盤     、     管     建     業     專     業     機     具

特點:

·切削刀具位於導引滚輪左側

· 由於封閉式鏈條導引輪設計,加工作業轉動 非常平穩

· 適合中間和端末直接加工

· 自動進刀，可連續轉動,刀具和轉動手柄為 連動機構

適用範圍:

· 可開槽寬度

(5,10,20,30,40,50,60mm)

産品介紹影片

·可削尖坡度20°,30°,45°

· 最大切削厚度50mm

規格：

| 型號 | MOS EHSR150 |
| --- | --- |
| 電纜直徑 | 30-150mm |
| 加工範圍 | 0.1-50mm |
| 刀具 | 按施工需求選購 |
| 重量 | 5.3kg |
| 特別訂購 | 按使用者需求訂製刀具 |

装電纜金屬護套開剝器

型號:MS2000電動衝撃機附特製刀具和波管金屬護套扳開器

-   可開剝鎧裝電纜單層的鋁、鋼、鉛皮金屬波紋管

·具多種不同深度刀具可選用

· 附專用的扳開把手

· 具有一體成型的橡膠防震把手

特點:                                                  規格：

| 型號 | MS2000 |
| --- | --- |
| 重量 | 6kg |
| 尺寸 | 500x320×100mm |
| 電動機 | 110V 60Hz或230V 50Hz |
| 開剝速度 | 每分鐘1m |
| 最大開剥厚度 | 3-12mm |
| 附件 | 10支刀具、扳開把手、工具箱 |

66